Форма применяется в отношении присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств – далее ЭПУ), максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных объектов электроэнергетики (ЭПУ) изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких объектов электроэнергетики (ЭПУ)

АКТ

об осуществлении технологического присоединения

№ ______                                                                                                        от "__" ___________ 20__ г.

Настоящий акт составлен ______________________________________________________,

(полное наименование сетевой организации)

именуемым (именуемой) в дальнейшем сетевой организацией, в лице

___________________________________________________________________________________,

(ф.и.о. лица - представителя сетевой организации)

действующего на основании ____________________________________________________, с одной

(устава, доверенности, иных документов)

стороны, и __________________________________________________________________________,

(полное наименование заявителя - юридического лица,

ф.и.о. заявителя - физического лица)

именуемым (именуемой) в дальнейшем заявителем, в лице _________________________________

____________________________________________________________________________________,

(ф.и.о. лица - представителя заявителя)

действующего на основании ___________________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемыми  сторонами.  Стороны  оформили  и подписали настоящий акт о нижеследующем.

1. Сетевая организация оказала  заявителю  услугу  по  технологическому присоединению   объектов  электроэнергетики  (энергопринимающих  устройств) заявителя  в  соответствии  с  мероприятиями  по  договору об осуществлении технологического  присоединения  от  _______

№ _____________ в полном объеме на сумму

_______  (____________________________________________)  рублей  __  копеек,  в  том числе

(прописью)

НДС________ (________________________________________) рублей __ копеек

(прописью).

Мероприятия   по   технологическому  присоединению  выполнены  согласно техническим условиям от _______ № ___________.

Объекты   электроэнергетики   (энергопринимающие   устройства)   сторон находятся по адресу: ___________________________________________________________________________________.

Акт о выполнении технических условий от ___________________ № ________.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность (всего)                                     ______ кВт, в том числе:

максимальная  мощность  (без  учета ранее присоединенной (существующей)

максимальной мощности)                                                    ______ кВт;

ранее присоединенная максимальная мощность           ______ кВт;

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической

сети трансформаторов                                                           _____ кВА.

Категория надежности электроснабжения: I категория_________________ кВт;

II категория_________________ кВт;

III категория_________________ кВт.

2. Перечень точек присоединения:

| N | Источник питания | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА) | Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе опосредованно присоединенные |

Границы    балансовой    принадлежности    объектов   электроэнергетики

(энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон:

| Описание границ балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) | Описание границ эксплуатационной ответственности сторон |
| --- | --- |

3.   У   сторон   на   границе   балансовой   принадлежности   объектов

электроэнергетики   (энергопринимающих   устройств)   находятся   следующие

технологически соединенные элементы электрической сети:

| Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации | Наименование электроустановки (оборудования) заявителя |
| --- | --- |

У   сторон   в  эксплуатационной  ответственности  находятся  следующие

технологически соединенные элементы электрической сети:

| Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации | Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя |
| --- | --- |

4.  Характеристики  установленных измерительных комплексов содержатся в акте допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

5.  Устройства  защиты,  релейной  защиты,  противоаварийной и режимной автоматики:

____________________________________________________________________________________.

(виды защиты и автоматики, действия и др.)

6. Автономный резервный источник питания:

____________________________________________________________________________________.

(место установки, тип, мощность и др.)

7.Прочие сведения:

7.1. Наименование территориально обособленного объекта Заявителя (далее –ТОО Заявителя)/наименование объектов электроэнергетики Заявителя (смежной сетевой организации)

__________________, расположенный по адресу: _______________________________________.

(ТОО Заявителя -энергопринимающие устройства Заявителя (аппараты, агрегаты, механизмы, устройства и иное оборудование (или их комплекс), предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии в целях использования (потребления) и имеющие между собой электрические связи)

7.2. Ответственность за контактное соединение в точке (точках) присоединения несет Сетевая организация.

7.3.Допустимое число часов отключения и сроки восстановления электроснабжения:

- для третьей категории  надежности допустимое число часов отключения в год составляет______часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому и атомному надзору.

7.4. Организация коммерческого учета электрической энергии Заявителя отражена в приложении к настоящему акту об осуществлении технологического присоединения.

8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств.

Однолинейная схема присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) Заявителя к внешней сети, не принадлежащей Заявителю, с нанесенными на схеме границами балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности Сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы электроустановок (оборудования), размещение приборов коммерческого учета, длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов) электрической сети.

9. Стороны подтверждают, что технологическое присоединение  энергопринимающих устройств ( энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами.

Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой  организацией не имеет.

Приложение :

- Акт организации коммерческого учета электрической энергии на________ листе.

Подписи сторон:

| Сетевая Организация |  | Заявитель |
| --- | --- | --- |

___________________________________      __________________________________

___________________________________      __________________________________

(должность)                                                                                              (должность)

_________________ / _______________     _________________ / _______________

_________________ / _______________     _________________ / _______________

(подпись)                              (ф.и.о.)                                            (подпись)                                          (ф.и.о.)

Приложение к Акту об осуществлении технологического присоединения

АКТ

организации коммерческого учета электрической энергии

| №______________ | от «_____» _____________201___ г. |
| --- | --- |
| Сетевая организация: Полное наименование предприятия(организации) |  |
| Юридический м почтовый адрес; ИНН/КПП |  |
| В лице (должность, Ф.И.О. лица-представителя Сетевой организации, действующего на основании (Устава, Доверенности, и иных документов |  | Телефон, факс |

Заявитель:

Полное наименование предприятия(организации)- юридического лица/Ф.И.О.физического лица

| В лице (должность, Ф.И.О. лица-представителя Сетевой организации, действующего на основании (Устава, Доверенности, и иных документов |  | Телефон, факс |
| --- | --- | --- |

Вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт в целях подтверждения  организации коммерческого учета  в отношении  объекта Потребителя: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование ТООПотребителя)

,  расположенного  по адресу :_________________________________________________________________________________________________________________________________.

(адрес ТОО Потребителя)

- Сведения по приборам учета

| № п/п | Источник питания Сетевой организации | Место установки электросчетчика | Электросчетчик |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заводской № | Тип | I, (А) | U, (В) | Класс точности | Межпов. интервал | Гос. поверка (год, квартал) | Показание | Расчетный коэффициент | Балансовая принадлежность средств измерения |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения по  измерительным трансформаторам тока и напряжения

| № п/п | Заводской № прибора учета | Трансформаторы тока | Трансформатор напряжения | Общий расчетный коэф-т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заводской № | Тип | Iном,(А) | Кл.точности | Коэфф.тр-ции | Заводской № | Тип | Uном,(А) | Кл.точности | Коэфф.тр-ции |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Расчетный прибор учета расположен на границе балансовой принадлежности электрических сетей:                                 ⁯ Да                           ⁯  Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (нужное отметить)

Если «Нет», то: объем потребленной электроэнергии корректируется на величину нормативных потерь, указанных в Приложении № 1 к настоящему Акту.

4.  Опломбировка контактов до приборов учета: прибор учета: № пломб _______________клеммы коммутационного аппарата(АВ) -  № пломб ______________; крышки переходных(испытательных) коробок - № пломб ______________;  дверцы шкафов -№ пломб ______________; прочие контакты - № пломб ______________.

5. Правильность схемы включения средств учёта проверил под нагрузкой и опломбировал: ___________________________________________________________________________________акт  от__________________________________________________________________

( Должность)                                                                                                                                   ( Ф.И.О.)

6. В случае изначального  отсутствия средств измерений расчет объема принятой Потребителем электрической энергии осуществляется следующим образом:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

7. Особые условия:

Потребитель обязан:

- ежемесячно, на 00-00 часов московского времени 01 числа месяца, следующего за расчетным периодом, производить снятие показаний расчетных (контрольных) приборов учета и представлять их гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) или Сетевой организации, в первый день следующего расчетного периода, на бумажном носителе в форме акта снятия показаний приборов учета. Акт снятия показаний приборов учета должен содержать следующие данные: указание на расчетный период (начальную и конечную даты расчетного периода), наименование (ФИО представителя) Потребителя, адрес и телефон Потребителя, дата заключения и номер договора, по которому Потребителем осуществляется приобретение электрической энергии, наименование точки учета, уровень напряжения в точке присоединения (кВ), заводской номер прибора учета, измеряемая величина (активная/реактивная), направление перетока (прием/отдача), показания приборов учета на начало и на конец расчетного периода, разность показаний приборов учета, коэффициент приборов учета, количество электрической энергии, учтенной приборами учета (кВт.ч), потери электрической энергии (кВт.ч), количество электроэнергии, приведенное к границам балансовой принадлежности (кВт.ч), подпись уполномоченного представителя и оттиск печати Потребителя, ссылка на документ, подтверждающий полномочия представителя Потребителя на подписание акта снятия показаний приборов учета. При наличии опосредованно присоединенных потребителей и/или смежных сетевых организаций, акт снятия показаний приборов учета должен быть также согласован с их стороны, либо к акту снятия показаний приборов учета, предоставляемому Потребителем в Сетевую организацию, должна прикладываться копия акта снятия показаний приборов учета, подписанная со стороны опосредованно присоединенных потребителей и/или смежных сетевых организаций; - оборудовать точки поставки электроэнергии средствами измерений электроэнергии (мощности), в том числе измерительными приборами, соответствующими установленным законодательством РФ требованиям; - соблюдать согласованные с Сетевой организацией значения соотношения потребления активной и реактивной мощности; - обеспечить беспрепятственный допуск уполномоченных представителей сетевой организации по предъявлению служебного удостоверения к электроустановкам, средствам измерений электрической энергии (мощности), приборам контроля качества электроэнергии, находящимся на балансе Потребителя, а также необходимой технической и оперативной документации.

В случае нахождения средств измерения электроэнергии на балансе Потребителя, он обязан: - обеспечить работоспособность средств измерения и соблюдать эксплуатационные требования к ним, установленные уполномоченным органом по техническому регулированию и метрологии и изготовителем. Обеспечить за свой счет в 30-дневный срок замену и поверку средств измерений электроэнергии (мощности), в том числе измерительных трансформаторов тока и напряжения, питающих приборы учета, находящихся у Потребителя на законных основаниях, в случае выхода их из строя или истечения сроков метрологической поверки.

8. Примечание:______________________________________________________________________________________________________________________________________

Сетевая организация»                                                                                                                                                      «Заявитель»

| _________________ /_________________ / (должность) (ФИО) «___»_____________201____ г. м.п. | ________________________/____________________/ (должность) (ФИО) «_____»____________________201___г. м.п. |  |
| --- | --- | --- |