Форма применяется в отношении ранее присоединенных объектов электроэнергетики в целях переоформления (восстановления) документов о технологическом присоединении в соответствии с действующим законодательством

АКТ

об осуществлении технологического присоединения

№ ______                                                                                                        от "__" ___________ 20__ г.

Настоящий акт составлен ______________________________________________________,

(полное наименование сетевой организации)

именуемым (именуемой) в дальнейшем сетевой организацией, в лице

___________________________________________________________________________________,

(ф.и.о. лица - представителя сетевой организации)

действующего на основании ____________________________________________________, с одной

(устава, доверенности, иных документов)

стороны, и __________________________________________________________________________,

(полное наименование заявителя - юридического лица,

ф.и.о. заявителя - физического лица)

именуемым (именуемой) в дальнейшем заявителем, в лице _________________________________

____________________________________________________________________________________,

(ф.и.о. лица - представителя заявителя)

действующего на основании ___________________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемыми  сторонами.  Стороны  оформили  и подписали настоящий акт о нижеследующем.

- Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям №____________ от «____» _____________г.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) Сторон находятся по адресу: _____________________________________________________________________________________ Акт о выполнении технических условий №____________ от «____» _____________г.

Дата фактического присоединения «____» _____________г., акт об осуществлении технологического присоединения №____________ от «____» _____________г.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность (всего)                                     ______ кВт

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической

сети трансформаторов                                                           _____ кВА.

Категория надежности электроснабжения: I категория_________________ кВт;

II категория_________________ кВт;

III категория_________________ кВт.

2. Перечень точек присоединения:

| № | Источник питания | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА) | Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе опосредованно присоединенные |

Границы    балансовой    принадлежности    объектов   электроэнергетики

(энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон:

| Описание границ балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) | Описание границ эксплуатационной ответственности сторон |
| --- | --- |

3.   У   сторон   на   границе   балансовой   принадлежности   объектов

электроэнергетики   (энергопринимающих   устройств)   находятся   следующие

технологически соединенные элементы электрической сети:

| Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации | Наименование электроустановки (оборудования) заявителя |
| --- | --- |

У   сторон   в  эксплуатационной  ответственности  находятся  следующие

технологически соединенные элементы электрической сети:

| Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации | Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя |
| --- | --- |

4.  Характеристики  установленных измерительных комплексов содержатся в акте допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

5.  Устройства  защиты,  релейной  защиты,  противоаварийной и режимной автоматики:

____________________________________________________________________________________.

(виды защиты и автоматики, действия и др.)

6. Автономный резервный источник питания:

____________________________________________________________________________________.

(место установки, тип, мощность и др.)

7.Прочие сведения:

7.1. Наименование территориально обособленного объекта Заявителя (далее –ТОО Заявителя)/наименование объектов электроэнергетики Заявителя (смежной сетевой организации)

__________________, расположенный по адресу: _______________________________________.

(ТОО Заявителя -энергопринимающие устройства Заявителя (аппараты, агрегаты, механизмы, устройства и иное оборудование (или их комплекс), предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии в целях использования (потребления) и имеющие между собой электрические связи)

7.2. Наименование, № и дата документов, подтверждающих право владения электроустановками (оборудованием)

| Сетевая организация (ИВС) |  |
| --- | --- |
| Потребитель (ССО) |  |

7.3. Ответственность за контактное соединение в точке (точках) присоединения несет Сетевая организация.

7.4.Допустимое число часов отключения и сроки восстановления электроснабжения:

- для третьей категории  надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому и атомному надзору.

7.5. Организация коммерческого учета электрической энергии Заявителя отражена в приложении к настоящему акту об осуществлении технологического присоединения.

8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств.

Однолинейная схема присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) Заявителя к внешней сети, не принадлежащей Заявителю, с нанесенными на схеме границами балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности Сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы электроустановок (оборудования), размещение приборов коммерческого учета, длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов) электрической сети.

9. Стороны подтверждают, что технологическое присоединение  энергопринимающих устройств ( энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами.

Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой  организацией не имеет.

Приложение :

- Акт организации коммерческого учета электрической энергии на________ листе.

Подписи сторон:

| Сетевая Организация |  | Заявитель |
| --- | --- | --- |

___________________________________      __________________________________

___________________________________      __________________________________

(должность)                                                                                              (должность)

_________________ / _______________     _________________ / _______________

_________________ / _______________     _________________ / _______________

(подпись)                              (ф.и.о.)                                            (подпись)                                          (ф.и.о.)

Приложение к Акту об осуществлении технологического присоединения

АКТ

организации коммерческого учета электрической энергии

| №______________ | от «_____» _____________201___ г. |
| --- | --- |
| Сетевая организация: Полное наименование предприятия(организации) |  |
| Юридический м почтовый адрес; ИНН/КПП |  |
| В лице (должность, Ф.И.О. лица-представителя Сетевой организации, действующего на основании (Устава, Доверенности, и иных документов |  | Телефон, факс |

Заявитель:

Полное наименование предприятия(организации)- юридического лица/Ф.И.О.физического лица

| В лице (должность, Ф.И.О. лица-представителя Сетевой организации, действующего на основании (Устава, Доверенности, и иных документов |  | Телефон, факс |
| --- | --- | --- |

Вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт в целях подтверждения  организации коммерческого учета  в отношении  объекта Потребителя: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование ТООПотребителя)

,  расположенного  по адресу :_________________________________________________________________________________________________________________________________.

(адрес ТОО Потребителя)

- Сведения по приборам учета

| № п/п | Источник питания Сетевой организации | Место установки электросчетчика | Электросчетчик |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заводской № | Тип | I, (А) | U, (В) | Класс точности | Межпов. интервал | Гос. поверка (год, квартал) | Показание | Расчетный коэффициент | Балансовая принадлежность средств измерения |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения по  измерительным трансформаторам тока и напряжения

| № п/п | Заводской № прибора учета | Трансформаторы тока | Трансформатор напряжения | Общий расчетный коэф-т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заводской № | Тип | Iном,(А) | Кл.точности | Коэфф.тр-ции | Заводской № | Тип | Uном,(А) | Кл.точности | Коэфф.тр-ции |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Расчетный прибор учета расположен на границе балансовой принадлежности электрических сетей:                                 ⁯ Да                           ⁯  Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (нужное отметить)

Если «Нет», то: объем потребленной электроэнергии корректируется на величину нормативных потерь, указанных в Приложении № 1 к настоящему Акту.

4.  Опломбировка контактов до приборов учета: прибор учета: № пломб _______________клеммы коммутационного аппарата(АВ) -  № пломб ______________; крышки переходных(испытательных) коробок - № пломб ______________;  дверцы шкафов -№ пломб ______________; прочие контакты - № пломб ______________.

5. Правильность схемы включения средств учёта проверил под нагрузкой и опломбировал: ___________________________________________________________________________________акт  от__________________________________________________________________

( Должность)                                                                                                                                   ( Ф.И.О.)

6. В случае изначального  отсутствия средств измерений расчет объема принятой Потребителем электрической энергии осуществляется следующим образом:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

7. Особые условия:

Потребитель обязан:

- ежемесячно, на 00-00 часов московского времени 01 числа месяца, следующего за расчетным периодом, производить снятие показаний расчетных (контрольных) приборов учета и представлять их гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) или Сетевой организации, в первый день следующего расчетного периода, на бумажном носителе в форме акта снятия показаний приборов учета. Акт снятия показаний приборов учета должен содержать следующие данные: указание на расчетный период (начальную и конечную даты расчетного периода), наименование (ФИО представителя) Потребителя, адрес и телефон Потребителя, дата заключения и номер договора, по которому Потребителем осуществляется приобретение электрической энергии, наименование точки учета, уровень напряжения в точке присоединения (кВ), заводской номер прибора учета, измеряемая величина (активная/реактивная), направление перетока (прием/отдача), показания приборов учета на начало и на конец расчетного периода, разность показаний приборов учета, коэффициент приборов учета, количество электрической энергии, учтенной приборами учета (кВт.ч), потери электрической энергии (кВт.ч), количество электроэнергии, приведенное к границам балансовой принадлежности (кВт.ч), подпись уполномоченного представителя и оттиск печати Потребителя, ссылка на документ, подтверждающий полномочия представителя Потребителя на подписание акта снятия показаний приборов учета. При наличии опосредованно присоединенных потребителей и/или смежных сетевых организаций, акт снятия показаний приборов учета должен быть также согласован с их стороны, либо к акту снятия показаний приборов учета, предоставляемому Потребителем в Сетевую организацию, должна прикладываться копия акта снятия показаний приборов учета, подписанная со стороны опосредованно присоединенных потребителей и/или смежных сетевых организаций; - оборудовать точки поставки электроэнергии средствами измерений электроэнергии (мощности), в том числе измерительными приборами, соответствующими установленным законодательством РФ требованиям; - соблюдать согласованные с Сетевой организацией значения соотношения потребления активной и реактивной мощности; - обеспечить беспрепятственный допуск уполномоченных представителей сетевой организации по предъявлению служебного удостоверения к электроустановкам, средствам измерений электрической энергии (мощности), приборам контроля качества электроэнергии, находящимся на балансе Потребителя, а также необходимой технической и оперативной документации.

В случае нахождения средств измерения электроэнергии на балансе Потребителя, он обязан: - обеспечить работоспособность средств измерения и соблюдать эксплуатационные требования к ним, установленные уполномоченным органом по техническому регулированию и метрологии и изготовителем. Обеспечить за свой счет в 30-дневный срок замену и поверку средств измерений электроэнергии (мощности), в том числе измерительных трансформаторов тока и напряжения, питающих приборы учета, находящихся у Потребителя на законных основаниях, в случае выхода их из строя или истечения сроков метрологической поверки.

8. Примечание:______________________________________________________________________________________________________________________________________

Сетевая организация»                                                                                                                                                      «Заявитель»

| _________________ /_________________ / (должность) (ФИО) «___»_____________201____ г. м.п. | ________________________/____________________/ (должность) (ФИО) «_____»____________________201___г. м.п. |  |
| --- | --- | --- |